河南信息统计职业学院（金水校区）

数字网络高清监控系统维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：HNTYZB-2023-010

采 购 人：河南信息统计职业学院

日  　期：  二〇二三年六月

目    录

- 采购邀请（竞争性磋商公告）..........3

- 第二部分  磋商项目要求..............6

第三部分  磋商须知............................7

第四部分  磋商项目要求.......................13

第五部分  合同(文本).........................15

第六部分  附件—磋商响应文件格式.......... ..18

附件1   声明书..........................19

附件2   报价一览表......................21

附件3   服务计划........................22

附件4   关于资格的声明函................23

附件5   法定代表人授权书................24

附件6   无重大违法记录声明函............25

附件7   中小企业声明函..................26

附件8   其它材料........................27

# 第一部分  采购邀请（竞争性磋商公告）

# 河南信息统计职业学院（金水校区）

# 数字网络高清监控系统维保服务项目竞争性磋商公告

项目概况

河南信息统计职业学院（金水校区）数字网络高清监控系统维保项目的潜在供应商应在（河南信息统计职业学院官网 ）获取本项目竞争性磋商文件，并于2023年6月26日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况：

1.采购项目编号：HNTYZB-2023-010

2.采购项目名称：河南信息统计职业学院（金水校区）数字网络高清监控系统维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：18万元（三年，平均每年6万元）

最高限价：人民币18万元

资金来源：财政资金

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南信息统计职业学院（金水校区） 数字网络高清监控系统维保项目 | 18万元 | 18万元 |

二、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

投标人为法人的，提供有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

投标人为法人的提供2021年度年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；投标人为其它组织和自然人的提供银行出具的资信证明；投标人如提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供其它财务状况报告；（公司成立不满一年的不需提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供近2023年以来任意一个月税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标投标活动，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。中标后不得实施项目分包或转包，否则取消中标人资格；

## 三、获取磋商文件的时间、地点及方式：

## 2023年6月15日起至2023年6月19日（节假日除外，每日8：00--11：30、14：30—18：00北京时间 下同），磋商文件在河南信息统计职业学院官网自主下载方式获取。

## 四、递交投标响应文件截止及开标时间：

## 2023年6月26日10点30分。

## 五、递交投标响应文件及开标地点：

## 河南信息统计职业学院（金水校区）党建活动室。

## 六、注意事项：

## 1.本项目报名期限为10日历天。

## 2.报名方式：现场报名。

七、采购人信息

名称：河南信息统计职业学院（金水校区）

地址：河南省郑州市鑫苑路5号

联系人：王老师、徐老师

联系方式：0371-65721273、0371-86129628

采购人：河南信息统计职业学院

日  期： 2023年06月15日

第二部分  磋商项目要求

1.采购项目名称：河南信息统计职业学院（金水校区）数字网络高清监控系统维保项目

2.供应商资格要求以本文件第一部分规定为准；

3.参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加磋商，投标响应文件中附要求提交各项证书的复印件，磋商时应出具个人身份证明和法人委托书等证明材料，随时接受磋商小组的询问，并予以解答。

4.投标报价超过预算金额的，将导致废标。（本项目采购预算18万元）

5.技术要求：供应商所供服务须符合相关质量标准及本文件要求。

6.服务期限：三年。服务质量：合格，符合国家相关标准。

7.付款方式：

1.年度费用分上、下半年二次支付,即上半年在甲乙双方签定合同后七个工作日内由甲方按合同年度费用（6万元）的50%向乙方支付；

2.下半年支付的时间是在下半年维保开始前的一个月内由甲方维保维护管理单位做出评定并认可后,将合同年度费用（6万元）50%支付给乙方；

8.供应商在投标响应文件中如果出现选择性报价，将导致废标。

第三部分  磋商须知

一、竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件用以阐明采购服务、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

1.采购邀请

2.磋商项目要求

3.磋商须知

4.采购需求

5.合同(文本)

6.附件一磋商文件格式

二、供应商磋商响应文件的编写

1.投标响应文件编制

投标人（供应商）应详细阅读本采购文件，按照本文件规定进行投标响应文件的编制。

2. 投标响应文件的组成

投标响应文件的编制应包含以下内容：

2.1声明书

2.2反商业贿赂承诺书

2.3报价一览表

2.4服务计划

2.5资格声明函

2.6法定代表人授权委托书

2.7资质证明文件…

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3.投标报价

报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

4.1投标人在项目评审中无书面说明、非正当理由不参加投标的。

4.2供应商未按规定时间提交磋商文件的。

4.3供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

4.4成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

三、投标响应文件的签署

1.供应商应准备纸质投标响应文件一份正本和一份副本,胶装成册，注明“正本（副本）”并由正式授权的磋商代表在规定的签章处签字并加盖公章。副本与正本内容不一致，以正本为准，副本可为正本的复印件。

2.投标响应文件中不许有加行、涂抹或改写,如有修改错漏处,必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

四、投标响应文件的密封、标记和递交

1.供应商应将投标响应文件正本和副本用非透明文件袋密封,在封签处加盖公章,注明“于20XX年XX月XX日XX：XX前不准启封”的字样(按磋商开始时间填写)，并标明采购编号、供应商名称。未按要求密封、签署、盖章的，将导致废标。

2.投标响应文件由专人按照磋商邀请函中规定的时间、地点送交。

五、迟交的投标响应文件

采购方将拒绝在磋商截止时间后递交的磋商响应文件。

六、磋商小组

学校将根据采购项目的特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

磋商小组对磋商文件进行审查、澄清、评估和比较。

磋商小组有可能根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款。

七、磋商程序

1.竞争性磋商采取两轮磋商,学校在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商,所有参加磋商的供应商按签到排序,由磋商小组依次进行磋商。

2、第一轮磋商：磋商小组逐家研究供应商所投磋商响应文件中质量保证、服务内容等内容，并按照磋商文件中的报价作为第一次报价。

3.第二轮磋商：磋商小组对第一轮磋商中所发现的问题与供应商进行第二轮磋商，完毕后参与磋商的所有供应商在规定时间内同时提交最终报价，以最终报价作为计分标准。未在规定时间内提交最终报价的，按无效投标处理。

最终报价不得超过响应文件报价，但磋商文件中服务标准提高或服务范围增加的除外。

4.供应商存有下列情况之一的，投标无效，不再进行最终报价:

4.1投标响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的；

4.2不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4.3未按磋商文件要求提交资格（资质）证书及身份证明或提交的资格（资质）证书不符合磋商文件规定的；

4.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.5投标产品未实质性响应磋商文件规定的；

4.6投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.7法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5.磋商小组根据两次磋商的内容及成交原则，确定成交供应商，编写评审报告。

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

八、成交原则

1.磋商小组将遵循公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

2.磋商小组根据磋商文件规定的评分标准及与供应商的磋商情况，独立打分，总得分最高的供应商将成为成交供应商。如得分相同，最终报价低的优先；得分相同，最终报价也相同的，按施工组织设计得分排序确定。

九、评分标准

| 评分因素 | 评分因素 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30） | 磋商报价评分标准（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／评审报价)×30 |
| 服务方案（35） | 系统服务时效（10分） | 对照招标要求，投标单位所制定的服务方案中，在系统服务时效方面，具有顺畅的服务流程、快速的响应机制和准确的反馈制度，以保障服务工作的顺利开展，优秀的得10分，良好的6-9分，一般的1-5分，没有不得分。 |
|  | 系统服务管理（10分） | 对照招标要求，投标单位所制定的服务实施方案，在系统服务管理方面，具有严格的人员管理制度、安全的施工作业制度和周密的维护巡检计划，以保障维护工作的顺利开展，优秀的得10分，良好的6-9分，一般的1-5分，没有不得分。 |
|  | 系统服务保障（8分） | 对照招标要求，投标单位所制定的服务实施方案，在系统服务保障方面，具有充足的设备备品备件、全面的服务队伍体系和必要的服务车辆工具，以保障维护工作的顺利开展，优秀的得8分，良好的5-7分，一般的1-4分，没有不得分。 |
|  | 系统服务内容（7 分） | 对照招标要求，投标单位所制定的维护实施方案，在系统服务内容方面，具有详实的服务清单列表、准确的服务范围和明确的服务标准，以保障服务工作的顺利开展，优秀的得7分，良好的4-6分，一般的1-3分，没有不得分。 |
| 综合部分（35分） | 业绩 （10分） | 投标人提供2018年以来承担的视频监控系统施工或维护项目等类似业绩，每提供一个得2分，最多得10分（投标文件中附合同原件扫描件，否则不得分）。 |
|  | 综合实力（20分） | 1、投标单位提供本项目不少于6名专职维护人员的，得4分；每增加1人加2分，最多得8分，如不够6人不得分。（须在投标文件中明确负责本项目的维护人员姓名、身份证号、职务等，并在服务期内常驻项目现场）。 2、投标人具有ITSS三级及以上证书得2分。 3、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书及信息安全管理体系认证证书得2分（少一项不得分）。 4、投标人具有AAA信用等级证书得2分、企业信用报告得2分；合计4分。 5、投标单位能为此次维护项目，在服务范围、内容、标准、周期提供额外优惠承诺的，根据情况得1-4分，如无额外优惠不得分。 |
|  | 综合评价（5分） | 由评委根据投标人的投标情况打分1-5分（投标人投标情况、投标文件目录及页码是否对应，投标文件内容与招标文件的响应程度、完整、有效、清晰，有无不必要的繁琐、重复、堆砌等情况综合打分）。 |

十、小、微企业、监狱企业优惠政策

1.为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人所投产品由小型、微型企业制造生产的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。

2.本项目享受中小企业扶持政策的货物制造商行业为：软件和信息技术服务业。

3.监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

5.依据《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）第四条第十二款：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

6.投标人必须根据划型规定对照所投产品制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，所投产品制造商不属于中、小微、企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。

7.成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、质疑

参与本项目的供应商如对磋商文件有异议，应在法定期限内依法提起书面质疑，质疑由代理机构统一受理，采购人和代理机构按各自职责答复：

1.对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复；

2.对采购程序、过程或成交结果有异议的，由代理机构受理并答复；

3.采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑；

4.采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件第一部分；

十二、保密及其他注意事项

1.在磋商期间,供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

2.为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

3.磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4.磋商结束后不退还磋商响应文件。

十三、成交通知

磋商结束成交结果公示期满无异议，河南盛华会计师事务所有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据。未成交供应商对成交结果提出异议的，待异议处理完毕后发出《成交通知书》。

十四、签定合同

成交供应商持《成交通知书》按照磋商文件确定的合同（草案）条款与需方签定合同。

第四部分  磋商项目及技术要求

一、项目概况

河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统包括但不限于以下设备：前段摄像机233台，其中球机6台、枪型网络摄像227台，网络传输交换机21台，其中8口交换机6台、16口交换机7台、24口交换机8台，网络中心机房有8台录像机及9台LCD液晶拼接屏，以上设备均已维保到期。

大学都普遍存在着校园面积大、场地分散，学生众多，校园周边的环境复杂等特点，随着近年来校园暴力事件和突发事故的增加，传统的人力巡查已不能满足校园安全管理的需求，越来越多的学校通过校园网络视频监控系统的实施来建设平安校园。

二、项目预算

本项目预算18万元（三年，平均每年6万元）。

- 三、项目维保服务内容

1、前端监控点位巡检维修服务（不含设备采购）。

2、主机、硬盘录像机、拼接屏、交换机等巡检保养服务。

3、维保服务期限以合同约定为准。

四、维保服务要求

应制定系统运行维护计划、工作流程、管理制度、服务质量要求，应根据不同的联网系统设备和环境制定具体的保养方案。包括但不限于符合以下要求。

1、在维保期内，对于硬件系统故障应在12小时内响应，在12小时内确定故障原因和解决方案，在12小时内排除故障，24小时内不能修复的，应向甲方报备，保证系统正常运行。

2、在维保期内，维保服务单位在接到故障报修后，必须严格按照要求，及时快速响应，进行故障修复，保证前端设备完好率达到95%以上。

3、维保服务单位应配备必需的维护工具、防护用具、通讯设备、登高车、交通工具等涉及售后服务的器材和设备。

4、维保服务单位应制定系统日常维护工作计划，并严格按照工作计划进行系统的日常维护。日常维护应不影响系统的正常使用。日常维护工作包括但不限于符合以下要求：

（1）每月前端监控点位巡检、故障处理。要求有现场巡检维护记录，并在运维平台填写巡检日志。

（4）机房部分设备定期维护保养。要求定期对机房内主机、硬盘录像机、拼接屏、交换机等设备进行维护保养。每季度一次，并在运维平台填写维护保养日志。

（5）要求对机房内设备定期除尘，确保机房环境清洁卫生、线路规范。

6、维护期内所涉及到的前后端设备以及强、弱电线路(网络传输线路除外)的维修及巡检等工作产生的服务费用，均由维保服务单位承担，所涉及到设备损坏需更换，由建设单位采购设备交由服务单位更换。

第五部分  合同（文本）

采购编号：

甲方：河南信息统计职业学院（以下简称：甲方）

乙方：            （以下简称：乙方）

为确保“河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目”稳定有效的正常运行，经双方友好协商，乙方向甲方提供有偿维护保养服务工作，并达成如下一致：

一、维护保养服务的期限

自    年   月   日起至     年    月    日止。

二、维保服务范围及内容

乙方为甲方“河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目”提供维护和保养服务。具体内容如下：

1、前端监控点位巡检维修服务（不含设备采购）。

2、主机、硬盘录像机、拼接屏、交换机等巡检保养服务。

3、维保范围涵盖学校后期增加的高空抛物摄像头。

4、维保服务期限为三年，自签订合同之日起开始计算。

三、维保服务要求

乙方应制定系统运行维护计划、工作流程、管理制度、服务质量要求，应根据不同的联网系统设备和环境制定具体的保养方案。包括但不限于符合以下要求。

应制定系统运行维护计划、工作流程、管理制度、服务质量要求，应根据不同的联网系统设备和环境制定具体的保养方案。包括但不限于符合以下要求。

1、保证100%视频在线显示，监控系统的长期、可靠、有效地运行，在维保期内，对于硬件系统故障应在12小时内响应，在12小时内确定故障原因和解决方案，在12小时内排除故障，24小时内不能修复的，应向甲方报备，保证系统正常运行。

2、在维保期内，维保服务单位在接到故障报修后，必须严格按照要求，及时快速响应，进行故障修复，保证前端设备完好率达到95%以上。

3、维保服务单位应配备必需的维护工具、防护用具、通讯设备、登高车、交通工具等涉及售后服务的器材和设备。

4、维保服务单位应制定系统日常维护工作计划，并严格按照工作计划进行系统的日常维护。日常维护应不影响系统的正常使用。日常维护工作包括但不限于符合以下要求：

4.1每月前端监控点位巡检、故障处理。要求有现场巡检维护记录，并在运维平台填写巡检日志。

4.2机房部分设备定期维护保养。要求定期对机房内主机、硬盘录像机、拼接屏、交换机等设备进行维护保养。每季度一次，并在运维平台填写维护保养日志。

4.3要求对机房内设备定期除尘，确保机房环境清洁卫生、线路规范。每学期一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，确保机器正常运行。

5、维护期内所涉及到的前后端设备以及强、弱电线路(网络传输线路除外)的维修及巡检等工作产生的服务费用，均由维保服务单位承担，所涉及到设备损坏需更换，由建设单位采购设备交由服务单位更换。

6、系统使用的的普通摄像机（单价500元以内）、电源设备的维修及更换都包含到年度维保费用里面，不再单独计费。

7、监控中心大屏、存储服务器、硬盘录像机、监控平台、监控硬盘等高价格设备出现故障时维保方根据实际情况收费。

四、维保费用及支付方式

1、本合同金额即本项目整体维保费用总计人民币 XXXXXX（RMB XXXX元），包括所需维保设备维修费、人工费、差旅费、机械费、工具费、辅材费等涉及项目整体维保范围的所有费用，除此以外，甲方不再支付涉及项目维保的任何费用。

2、维保费用具体支付方式为：

1.年度费用分上、下半年二次支付,即上半年在甲乙双方签定合同后七个工作日内由甲方按合同年度费用（6万元）的50%向乙方支付；

2.下半年支付的时间是在下半年维保开始前的一个月内由甲方维保维护管理单位做出评定并认可后,将合同年度费用（6万元）50%支付给乙方；

五、双方的权利与义务

1、甲方有权知情和监督乙方维保履约情况。

2、甲方按照合同约定及时支付乙方维保费用。

3、在合同签订后，乙方须立即组织力量对整体系统进行全面排查，针对排查发现的问题，及时形成排查报告和解决方案，以书面形式报甲方同意后在一周内整改完毕。

4、乙方须每季度书面向甲方报告维护保养系统设备的运行情况及维护保养中记录等。

5、乙方维护保养作业时间、内容应提前与甲方沟通，征得甲方同意后实施。

1、在合同履行期间内，乙方在执行过程中有严重违约行为（包括但不限于未在约定时间内处理故障三次以上；维保服务出现质量问题，造成甲方设备不能正常运转等），甲方有权解除合同，乙方应当按照维护保养总费用的5%承担违约金。提前解除合同时维护保养费用按实际维保期限进行结算。

2、因乙方原因，在维保服务期内，前后端设备发生故障又不能按规定时间恢复的，实际故障时间超过48小时的，每超过一天，乙方应按合同总额的万分之一向甲方缴纳违约金，违约金实施累加，直至故障排除为止。违约金在甲方每年支付给乙方合同金额费时统一扣除。

3、若甲方未按合同约定支付合同款项，经乙方书面催告30日内仍未收到甲方的应付款项，乙方有权暂停向甲方提供合同项下的所有维护保养服务，直至到收到所有应收款项止。

七、合同中未尽事宜，甲、乙双方本着友好合作的精神增补协议，补充协议具有同等效力。

八、本合同双方均应承诺信守合同义务，并认真履行合同，如双方发生争议且经协商无法解决，均可将争议提请人民法院通过诉讼程序解决。

九、本项目招标文件、投标文件作为合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，经甲、乙双方法定代表人签字、盖章后生效。

甲方：河南信息统计职业学院	   乙方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系电话：                    联系电话：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

签约时间：                    签订地址：

- 附件—磋商响应文件格式

河南信息统计职业学院

数字网络高清监控系统维保服务项目

竞争性磋商响应文件

正（副）本

采购编号：HNTYZB-2023-010

投标单位：********

附件1：

声  明  书

致：XXXXXXXXXXXXXX

根据贵方为河南信息统计职业学院河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目的采购邀请（采购编号：XXXX）签字代表 （           ） （全名、职务）经正式授权并代表单位（                 ）（单位名称、地址）提交下述文件正本一份和副本两份，并对之负法律责任。

1.声明书

2.报价一览表

3.服务计划

4.关于资格的声明函

5.法定代表人授权书

6.资格证明文件

7.无重大违法记录声明函

8.中小企业声明函

9.其它材料

注：响应文件应包含但不限于上述内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务总价为人民币***元（小写），即***元（大写）。

2.如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4.本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

电话：

投标代表签字：

单位名称：

（公章）：

日期：

附件2：

报价一览表

采购编号：XXXX

| 项目名称 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 服务期限 | 服务质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：此表格式可根据项目特点自行调整。

投标代表签字：                单位公章：

日期：

注：1.所有价格以人民币“元”表示。

2.若总价与单价不符，以单价为准。

附件3：

服务计划

附件4：

关于资格的声明函

关于贵方      年      月      日组织的竞争性磋商采购，采购编号：XXXXXXXXXX河南信息统计职业学院河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目竞争性磋商的邀请，本公司愿意参加磋商，提供规定的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.营业执照副本、税务登记证副本及其他要求提供的资料。

2.法定代表资格证书或法定代表人授权书。

3.法定代表人、授权代表身份证复印件。

4.其他证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证件。

5.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：                 法定代表人（签字或盖章）：

投标代表签字：              电话：

附件5：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                    （注册地址）的                   公司的                   （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号：XXXXXXX河南信息统计职业学院河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月     日签字生效，特此声明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证正面复印件※）

（※此处请粘贴法定代表人身份证背面复印件※）

（※此处请粘贴授权代表身份证正面复印件※）

法定代表人签字或盖章： （※此处请粘贴授权代表身份证背面复印件※）

投标代表（被授权人）签字：

单位名称（公章）

附件6：

参加政府采购活动前三年内在经营活      动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加采购编号为XXXXXXX河南信息统计职业学院河南信息统计职业学院数字网络高清监控系统维保服务项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于文件规定的软件和信息技术服务行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、承接企业不属于中小企业的不享受中小企业扶持政策。3、企业划型标准依据依据国务院批准的中小企业划分标准确定（工信部联企业[2011]300号），其中第四条第十二款：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。4.成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8：

投标人认为有必要的、响应磋商文件要求的其它材料，格式自拟