技术参数：

| 燃油气开水炉参数表 |  |
| --- | --- |
| 型号 | CLKS-0.7MW-YQ |
| 额定开水产量T/h | 4 |
| 工作压力/MPa | 0 |
| 开水温度/°C | 95-100 |
| 给水温度/°C | 20 |
| 测试热效率 | ≥91.6 |
| 水试验压力/MPa | 0.2 |
| 大件运输重量/T | 2.6 |
| 耗气量（天然气） | 25-68.9Nm3/h |
| 耗油量（柴油） | 18-59kg/h |
| 运输尺寸（长X宽x高）m | 1.4x1.45x2.4 |
| 出水接口DN | 100 |
| 给水接口DN | 65 |
| 排污口DN | 40 |