附件：

# 河南信息统计职业学院阶梯教室提升装修采购项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **产品描述** | **单位** | **数量** |
| 地面全铺和部分提升高度 | 1，地面100\*100mm方钢阶梯骨架2，地面阶梯骨架内填充轻质隔音板3，地面阶梯铺设18厘多层基层板4，地面阶梯铺设复合木地板5，主讲台40\*80mm方钢阶梯骨架 | 平方米 | 126.15 |
| 顶面造型 | 1、Φ8吊筋，38配50系列轻钢龙骨；2、18厘板灯槽骨架。3、单层双面12mm纸面石膏板。 4、成品腻子基层；5、白色乳胶漆饰面。 | 平方米 | 145 |
| 墙面装修（吸音板和乳胶漆） | 1、18厘基层板骨架，基层板200mm间距打底；1. 木色膜饰面铺贴工艺。

3、E2级木质15mm厚防火槽木质吸音板；4、规格：2440\*200\*15mm。 | 平方米 | 139 |
| 窗帘 | 1、定制安装成品轨道；2、纱帘+布料双层窗帘工艺。 | 平方米 | 16 |
| 电路改造和灯光 | 1、郑州三厂铜芯电线；2、PVC阻燃线管。13、铝材+亚克力，切割烤漆工艺；4、简约明装吸顶平板灯；5、尺寸规格：1200\*300\*70mm。 | 项 | 2 |
| 换装密码锁 | 1、双开门更换电子密码锁2、满足要求。 | 项 | 1 |